소공연장 무대제원

구 분	명 칭	규 모	㎡(평)	비 고
공연장	전체규모 현수막 공연장석 무대제원	○ 길이11m× 폭80㎠ ○ 304석(일반300, 장애인4) ○ 폭12.6m × 깊이7.5m × 높이6m(최대8m)	618(187) - - 95(28)

무대기계 일람표

구 분	기 기 명	형 식	규 격	수 량	속 도	하 중
공연장	Placrad Batten	Winched Type	1,100×80	1	9	200㎏
	Apron Batten	Winched Type	9,000	1	9	300㎏
	Boarder Batten	Winched Type	9,000	1	9	300㎏
	Set Batten	Winched Type	9,000	4	9	300㎏
	Suspension Batten	Winched Type	9,000	3	9	300㎏
	Upper Horizont Batten	Winched Type	9,000	1	9	300㎏
	Tower Batten	Winched Type	800×800×4,500	2	9	300㎏
	Screen	Winched Type	13,500×6,000	1	9	300㎏
	Screen Cover Curtain	Winched Type	15,000×6,000	1	9	300㎏
	Contour Curtain	Winched Type	1,300× 6,000	1	23	250㎏
	Draw Curtain	Winched Type	15,000×6,000	1	9	300㎏
	Upper sound reflection board	Winched Type	10,000×2,200	1	7	800㎏

소공연장 음향장비

번호	물 품 명	규 격 명	보유수량	제조사	비 고
1	MIXING CONSOLE	M32LIVE	1	MIDAS
		SIEXPRESSION-3	1	Soundcraft
2	CD PLAYER	DN-D4500MK2	1	DENON
3	STAGE BOX	DL16	1	MIDAS
4	MULTI EFFECTOR	SPX-990	1	YAMAHA
		REV-500	1
5	DIGITAL PROCESSOR	DN 2144B	1	KEVIC
		DN 2124B	2	KEVIC
		DR-260	1	DBX
6	AMPLIFIER	KA-4144B	2	POWERSOFT
		MA-5000i	2	CROW
		MA-3232	1	KEVIC
		FX-150	1	AMPEL
		PDP-Q160N	3	INTER_M
7	SPEAKER	MUSE210L	8	FBT
		MUSE118FS	4
		12SM	4	MEYMA
		STX-815	2	JBL
		STX-818	2
8	PROJECTOR	EB-L1200U		EPSON	7000안시

소공연장 음향장비

번 호	물 품 명	규 격 명	보유수량	제조사	비 고
9	WIRELESS SYSTEM	QLXD	4	SHURE	4CH
		BK2001AHH	4	KANAIS	8CH
10	MICROPHONE	D112MK2	1	AKG
		C214	4	AKG	condenser
		NT55S	2	RODE	condenser
		E604	3	SENNHEISER
		SM57	2	SHURE
		PG81	11
		SUPER55DELUXE	2
11	STAGE BOX	LEFT 12P	1
		RIGHT 12P	1
12	SNAKE CABLE	24P-NEUTRIK	1
13	DIRECT BOX	DB3	5	PHONIC

무대조명

구 분	물 품 명	규 격 명	수 량	제조사	비 고
공연장	CONSOLE	ETC-ION	1	ETC
	MOVINGLIGHT	575W SPOT	4	CLAY PAKY
		ERA400	8	MARTIN	LED
		FUZEWASH Z350	8	ELATION	LED
	ELLIPSOIDAL	ELP CL	8	MARTIN	LED
	UPPERLIGHT	KLEMANTIS AS-1000	10	ADB	LED
	FRESNEL	1KW	11	RAMA_150
		1KW	16	국산
	FOLLOWSPOT	1.2KW	1	COEMA
	PIANO_CONVEX	1KW	20	국산
	PAR64	1KW	12	국산
	LED PAR	90W	8	ETC
	FOG	1500W	1	UNIQUE2.1	Hazer
	DIMER	C-21	1	STRANDLIGHTING